## List1
exp time | koment | mean_obloha_negativ | sd_obloha_negativ | šum (var) | min | max | poč čern | procento černých | poč bílých | procento bílých |  | % využ rozsahu
0.01 | exrrem přeexpo | 14654 | 1554 | 10.6% | 4343 | 65535 | 0 | 0 | 11817015 | 0.61547 |  | 93.37%
0.002 | kolem středu ale přeexpo cca 5% | 3154 | 439 | 13.92% | 614 | 65535 | 0 | 0 | 136058 | 0.0070864 |  | 99.06%
0.0012 | opt expo, v log ale možná jednotky pixelů utekly | 2060 | 321 | 15.58% | 262 | 65535 | 0 | 0 | 68 | 3.5417e-06 | těch pixlů s přepalem ale strašně málo | 99.6% | využije maximum - dobrý indikátor
0.001 | hodně podexpo v lok skutečně žádný px neutek | 1662 | 275 | 16.55% | 0 | 55659 | 7 | 3.6458e-07 | 0 | 0 |  | 84.93% | už nevyužije celý rozsah
base |  | 33248 | 1798 | 5.408%
flat_10C |  | 51686 | 1519 | 2.939%
flat_-5C |  | 51950 | 1602 | 3.084%
flat 0C |  | 51494 | 1580 | 3.068%
toto je šum v tmavém.
další analýzy pak v datech repozitáře |  |  |  | teplota jestli snížím z 10 na -5 šum není lepší

## List2
|  |  |  | 19202832 | 19.2028
4343 | 1 | 614 | 1 |  | 263 | 9 | 0 | 7
4582.031 | 1 | 867.598 | 28 |  | 517.969 | 125 | 217.418 | 50
4821.062 | 6 | 1121.195 | 126 |  | 772.938 | 2189 | 434.836 | 395
5060.094 | 10 | 1374.793 | 1185 |  | 1027.906 | 36533 | 652.254 | 6682 | 4343 | 1 | 614 | 1 | 263 | 9 | 0 | 7
5299.125 | 13 | 1628.391 | 10389 |  | 1282.875 | 240363 | 869.672 | 80478 | 65295.969 | 11817015 | 65281.402 | 136058 | 65280.031 | 68 | 55441.582 | 1
5538.156 | 23 | 1881.988 | 56002 |  | 1537.844 | 720106 | 1087.09 | 406890
5777.188 | 15 | 2135.586 | 194473 |  | 1792.812 | 1082296 | 1304.508 | 906935
6016.219 | 22 | 2389.184 | 425201 |  | 2047.781 | 949355 | 1521.926 | 1104427
6255.25 | 30 | 2642.781 | 689428 |  | 2302.75 | 533222 | 1739.344 | 801706
6494.281 | 40 | 2896.379 | 774852 |  | 2557.719 | 237388 | 1956.762 | 394373
6733.312 | 46 | 3149.977 | 697529 |  | 2812.688 | 111809 | 2174.18 | 176637
6972.344 | 42 | 3403.574 | 475093 |  | 3067.656 | 75022 | 2391.598 | 95252
7211.375 | 44 | 3657.172 | 283776 |  | 3322.625 | 66619 | 2609.016 | 76728
7450.406 | 56 | 3910.77 | 149274 |  | 3577.594 | 68317 | 2826.434 | 78056
7689.438 | 86 | 4164.367 | 85658 |  | 3832.562 | 76469 | 3043.852 | 86104
7928.469 | 142 | 4417.965 | 56747 |  | 4087.531 | 88707 | 3261.27 | 104023
8167.5 | 262 | 4671.562 | 46663 |  | 4342.5 | 106321 | 3478.688 | 121064
8406.531 | 542 | 4925.16 | 41063 |  | 4597.469 | 123372 | 3696.105 | 144693
8645.562 | 973 | 5178.758 | 39532 |  | 4852.438 | 141972 | 3913.523 | 162312
8884.594 | 1826 | 5432.355 | 39037 |  | 5107.406 | 156893 | 4130.941 | 181339
9123.625 | 2986 | 5685.953 | 40505 |  | 5362.375 | 172189 | 4348.359 | 197399
9362.656 | 4776 | 5939.551 | 43022 |  | 5617.344 | 183083 | 4565.777 | 210940
9601.688 | 7324 | 6193.148 | 47021 |  | 5872.312 | 198302 | 4783.195 | 229278
9840.719 | 10841 | 6446.746 | 52334 |  | 6127.281 | 207949 | 5000.613 | 236067
10079.75 | 15436 | 6700.344 | 59151 |  | 6382.25 | 220112 | 5218.031 | 251854
10318.781 | 21600 | 6953.941 | 66446 |  | 6637.219 | 227222 | 5435.449 | 256027
10557.812 | 28223 | 7207.539 | 74652 |  | 6892.188 | 235528 | 5652.867 | 259577
10796.844 | 37429 | 7461.137 | 80523 |  | 7147.156 | 237314 | 5870.285 | 261370
11035.875 | 47153 | 7714.734 | 88477 |  | 7402.125 | 240033 | 6087.703 | 254247
11274.906 | 60103 | 7968.332 | 94074 |  | 7657.094 | 236523 | 6305.121 | 255671
11513.938 | 72787 | 8221.93 | 100147 |  | 7912.062 | 235360 | 6522.539 | 244015
11752.969 | 88241 | 8475.527 | 104984 |  | 8167.031 | 228018 | 6739.957 | 243657
11992 | 104245 | 8729.125 | 110213 |  | 8422 | 227186 | 6957.375 | 233695
12231.031 | 120243 | 8982.723 | 115333 |  | 8676.969 | 216991 | 7174.793 | 227273
12470.062 | 138085 | 9236.32 | 120050 |  | 8931.938 | 215640 | 7392.211 | 224376
12709.094 | 151004 | 9489.918 | 124862 |  | 9186.906 | 206165 | 7609.629 | 214170
12948.125 | 168544 | 9743.516 | 129589 |  | 9441.875 | 204029 | 7827.047 | 215214
13187.156 | 176710 | 9997.113 | 134102 |  | 9696.844 | 197759 | 8044.465 | 205439
13426.188 | 189832 | 10250.711 | 139443 |  | 9951.812 | 196841 | 8261.883 | 205694
13665.219 | 191300 | 10504.309 | 141910 |  | 10206.781 | 189813 | 8479.301 | 201591
13904.25 | 197797 | 10757.906 | 144956 |  | 10461.75 | 189375 | 8696.719 | 197424
14143.281 | 192565 | 11011.504 | 148025 |  | 10716.719 | 183391 | 8914.137 | 197939
14382.312 | 191543 | 11265.102 | 148269 |  | 10971.688 | 183575 | 9131.555 | 190362
14621.344 | 181099 | 11518.699 | 150145 |  | 11226.656 | 177674 | 9348.973 | 194690
14860.375 | 173020 | 11772.297 | 148700 |  | 11481.625 | 179523 | 9566.391 | 189084
15099.406 | 160464 | 12025.895 | 150081 |  | 11736.594 | 175093 | 9783.809 | 190295
15338.438 | 147725 | 12279.492 | 147796 |  | 11991.562 | 177216 | 10001.227 | 189797
15577.469 | 133970 | 12533.09 | 146512 |  | 12246.531 | 171791 | 10218.645 | 186198
15816.5 | 118822 | 12786.688 | 143794 |  | 12501.5 | 174192 | 10436.062 | 189354
16055.531 | 107005 | 13040.285 | 143312 |  | 12756.469 | 169937 | 10653.48 | 182547
16294.562 | 91013 | 13293.883 | 139572 |  | 13011.438 | 172654 | 10870.898 | 187274
16533.594 | 80535 | 13547.48 | 139438 |  | 13266.406 | 168666 | 11088.316 | 182941
16772.625 | 67888 | 13801.078 | 135017 |  | 13521.375 | 171483 | 11305.734 | 182384
17011.656 | 59380 | 14054.676 | 135649 |  | 13776.344 | 167827 | 11523.152 | 183135
17250.688 | 48811 | 14308.273 | 130825 |  | 14031.312 | 170278 | 11740.57 | 177076
17489.719 | 42735 | 14561.871 | 131340 |  | 14286.281 | 165644 | 11957.988 | 182033
17728.75 | 35308 | 14815.469 | 126625 |  | 14541.25 | 168858 | 12175.406 | 175176
17967.781 | 30338 | 15069.066 | 125839 |  | 14796.219 | 164667 | 12392.824 | 176969
18206.812 | 25848 | 15322.664 | 122942 |  | 15051.188 | 166446 | 12610.242 | 172938
18445.844 | 22084 | 15576.262 | 123084 |  | 15306.156 | 161448 | 12827.66 | 170706
18684.875 | 19387 | 15829.859 | 119717 |  | 15561.125 | 164367 | 13045.078 | 170848
18923.906 | 16978 | 16083.457 | 120194 |  | 15816.094 | 159074 | 13262.496 | 163612
19162.938 | 15374 | 16337.055 | 116565 |  | 16071.062 | 160677 | 13479.914 | 167158
19401.969 | 13420 | 16590.652 | 117465 |  | 16326.031 | 154866 | 13697.332 | 160195
19641 | 12670 | 16844.25 | 114048 |  | 16581 | 157152 | 13914.75 | 160722
19880.031 | 11572 | 17097.848 | 115239 |  | 16835.969 | 151428 | 14132.168 | 157683
20119.062 | 11139 | 17351.445 | 112023 |  | 17090.938 | 153393 | 14349.586 | 153060
20358.094 | 10274 | 17605.043 | 112987 |  | 17345.906 | 148345 | 14567.004 | 152414
20597.125 | 10076 | 17858.641 | 111217 |  | 17600.875 | 149168 | 14784.422 | 145664
20836.156 | 9577 | 18112.238 | 111804 |  | 17855.844 | 143279 | 15001.84 | 147793
21075.188 | 9502 | 18365.836 | 108994 |  | 18110.812 | 144764 | 15219.258 | 140748
21314.219 | 8989 | 18619.434 | 111086 |  | 18365.781 | 138634 | 15436.676 | 139821
21553.25 | 8866 | 18873.031 | 106985 |  | 18620.75 | 139776 | 15654.094 | 137137
21792.281 | 8639 | 19126.629 | 109362 |  | 18875.719 | 134247 | 15871.512 | 132112
22031.312 | 8548 | 19380.227 | 106698 |  | 19130.688 | 134053 | 16088.93 | 132495
22270.344 | 8344 | 19633.824 | 108607 |  | 19385.656 | 130074 | 16306.348 | 125851
22509.375 | 8135 | 19887.422 | 105604 |  | 19640.625 | 130246 | 16523.766 | 125941
22748.406 | 8221 | 20141.02 | 107586 |  | 19895.594 | 123980 | 16741.184 | 120999
22987.438 | 7904 | 20394.617 | 104982 |  | 20150.562 | 125686 | 16958.602 | 118503
23226.469 | 7838 | 20648.215 | 107331 |  | 20405.531 | 120056 | 17176.02 | 116955
23465.5 | 7596 | 20901.812 | 104695 |  | 20660.5 | 120321 | 17393.438 | 111286
23704.531 | 7625 | 21155.41 | 106722 |  | 20915.469 | 115146 | 17610.855 | 111225
23943.562 | 7674 | 21409.008 | 103253 |  | 21170.438 | 115268 | 17828.273 | 104995
24182.594 | 7529 | 21662.605 | 106468 |  | 21425.406 | 109498 | 18045.691 | 105145
24421.625 | 7289 | 21916.203 | 103498 |  | 21680.375 | 110673 | 18263.109 | 100648
24660.656 | 7442 | 22169.801 | 106267 |  | 21935.344 | 104213 | 18480.527 | 98054
24899.688 | 7373 | 22423.398 | 102651 |  | 22190.312 | 105160 | 18697.945 | 96744
25138.719 | 7311 | 22676.996 | 105485 |  | 22445.281 | 99526 | 18915.363 | 91121
25377.75 | 7134 | 22930.594 | 102453 |  | 22700.25 | 100438 | 19132.781 | 91274
25616.781 | 7137 | 23184.191 | 105412 |  | 22955.219 | 95670 | 19350.199 | 85857
25855.812 | 7172 | 23437.789 | 102374 |  | 23210.188 | 95140 | 19567.617 | 84645
26094.844 | 7122 | 23691.387 | 104106 |  | 23465.156 | 91002 | 19785.035 | 80900
26333.875 | 7177 | 23944.984 | 101785 |  | 23720.125 | 90510 | 20002.453 | 77917
26572.906 | 7047 | 24198.582 | 103394 |  | 23975.094 | 86186 | 20219.871 | 77140
26811.938 | 7161 | 24452.18 | 99885 |  | 24230.062 | 86120 | 20437.289 | 72246
27050.969 | 7170 | 24705.777 | 102584 |  | 24485.031 | 81007 | 20654.707 | 72263
27290 | 7462 | 24959.375 | 99219 |  | 24740 | 80721 | 20872.125 | 67487
27529.031 | 7158 | 25212.973 | 100820 |  | 24994.969 | 76272 | 21089.543 | 66191
27768.062 | 7171 | 25466.57 | 97997 |  | 25249.938 | 76296 | 21306.961 | 64193
28007.094 | 7250 | 25720.168 | 99683 |  | 25504.906 | 71728 | 21524.379 | 60669
28246.125 | 7356 | 25973.766 | 96622 |  | 25759.875 | 71907 | 21741.797 | 60252
28485.156 | 7373 | 26227.363 | 97247 |  | 26014.844 | 67775 | 21959.215 | 56075
28724.188 | 7636 | 26480.961 | 95872 |  | 26269.812 | 66837 | 22176.633 | 55703
28963.219 | 7614 | 26734.559 | 96752 |  | 26524.781 | 63476 | 22394.051 | 51868
29202.25 | 7676 | 26988.156 | 94248 |  | 26779.75 | 63292 | 22611.469 | 50490
29441.281 | 7865 | 27241.754 | 95298 |  | 27034.719 | 59694 | 22828.887 | 48844
29680.312 | 8128 | 27495.352 | 92509 |  | 27289.688 | 58857 | 23046.305 | 46196
29919.344 | 8277 | 27748.949 | 93468 |  | 27544.656 | 55145 | 23263.723 | 45556
30158.375 | 8082 | 28002.547 | 91571 |  | 27799.625 | 55224 | 23481.141 | 42107
30397.406 | 8565 | 28256.145 | 90792 |  | 28054.594 | 51993 | 23698.559 | 41269
30636.438 | 8553 | 28509.742 | 90059 |  | 28309.562 | 51119 | 23915.977 | 39163
30875.469 | 8905 | 28763.34 | 89420 |  | 28564.531 | 48397 | 24133.395 | 37990
31114.5 | 8748 | 29016.938 | 88225 |  | 28819.5 | 48087 | 24350.812 | 36312
31353.531 | 9304 | 29270.535 | 88414 |  | 29074.469 | 44828 | 24568.23 | 34545
31592.562 | 9280 | 29524.133 | 86105 |  | 29329.438 | 44254 | 24785.648 | 33684
31831.594 | 9648 | 29777.73 | 86419 |  | 29584.406 | 41760 | 25003.066 | 31446
32070.625 | 10029 | 30031.328 | 83972 |  | 29839.375 | 41128 | 25220.484 | 30529
32309.656 | 10226 | 30284.926 | 84929 |  | 30094.344 | 38738 | 25437.902 | 29192
32548.688 | 10533 | 30538.523 | 82828 |  | 30349.312 | 38216 | 25655.32 | 27471
32787.719 | 10577 | 30792.121 | 82427 |  | 30604.281 | 35636 | 25872.738 | 27283
33026.75 | 11034 | 31045.719 | 81001 |  | 30859.25 | 35241 | 26090.156 | 24964
33265.781 | 11446 | 31299.316 | 79631 |  | 31114.219 | 33300 | 26307.574 | 25065
33504.812 | 11859 | 31552.914 | 79096 |  | 31369.188 | 32488 | 26524.992 | 22976
33743.844 | 11704 | 31806.512 | 78817 |  | 31624.156 | 30259 | 26742.41 | 22244
33982.875 | 12406 | 32060.109 | 76859 |  | 31879.125 | 30327 | 26959.828 | 21407
34221.906 | 12657 | 32313.707 | 76647 |  | 32134.094 | 28442 | 27177.246 | 20172
34460.938 | 13196 | 32567.305 | 75052 |  | 32389.062 | 28004 | 27394.664 | 19598
34699.969 | 13060 | 32820.902 | 75033 |  | 32644.031 | 25976 | 27612.082 | 17935
34939 | 13803 | 33074.5 | 73934 |  | 32899 | 25607 | 27829.5 | 17742
35178.031 | 13860 | 33328.098 | 73021 |  | 33153.969 | 24234 | 28046.918 | 16736
35417.062 | 14111 | 33581.695 | 72150 |  | 33408.938 | 23302 | 28264.336 | 16007
35656.094 | 14213 | 33835.293 | 70249 |  | 33663.906 | 22338 | 28481.754 | 15301
35895.125 | 14749 | 34088.891 | 69921 |  | 33918.875 | 21882 | 28699.172 | 14527
36134.156 | 15050 | 34342.488 | 68947 |  | 34173.844 | 20175 | 28916.59 | 14061
36373.188 | 15385 | 34596.086 | 67538 |  | 34428.812 | 20371 | 29134.008 | 13220
36612.219 | 15487 | 34849.684 | 66726 |  | 34683.781 | 18775 | 29351.426 | 13002
36851.25 | 15708 | 35103.281 | 66313 |  | 34938.75 | 18567 | 29568.844 | 11913
37090.281 | 16111 | 35356.879 | 64992 |  | 35193.719 | 17242 | 29786.262 | 11806
37329.312 | 16293 | 35610.477 | 64610 |  | 35448.688 | 16814 | 30003.68 | 11094
37568.344 | 16934 | 35864.074 | 62541 |  | 35703.656 | 16058 | 30221.098 | 10549
37807.375 | 16714 | 36117.672 | 62176 |  | 35958.625 | 15560 | 30438.516 | 10242
38046.406 | 17339 | 36371.27 | 61107 |  | 36213.594 | 14630 | 30655.934 | 9496
38285.438 | 17341 | 36624.867 | 60497 |  | 36468.562 | 14155 | 30873.352 | 9277
38524.469 | 17723 | 36878.465 | 59436 |  | 36723.531 | 13194 | 31090.77 | 8699
38763.5 | 17621 | 37132.062 | 58732 |  | 36978.5 | 13226 | 31308.188 | 8271
39002.531 | 18025 | 37385.66 | 57123 |  | 37233.469 | 12129 | 31525.605 | 7977
39241.562 | 18027 | 37639.258 | 56998 |  | 37488.438 | 12062 | 31743.023 | 7506
39480.594 | 18562 | 37892.855 | 55410 |  | 37743.406 | 11044 | 31960.441 | 7359
39719.625 | 18321 | 38146.453 | 55688 |  | 37998.375 | 10868 | 32177.859 | 6863
39958.656 | 18574 | 38400.051 | 53392 |  | 38253.344 | 10448 | 32395.277 | 6543
40197.688 | 18919 | 38653.648 | 53380 |  | 38508.312 | 10125 | 32612.695 | 6175
40436.719 | 18871 | 38907.246 | 51574 |  | 38763.281 | 9637 | 32830.113 | 5822
40675.75 | 19255 | 39160.844 | 52258 |  | 39018.25 | 9150 | 33047.531 | 5546
40914.781 | 19327 | 39414.441 | 49508 |  | 39273.219 | 8730 | 33264.949 | 5101
41153.812 | 19758 | 39668.039 | 49778 |  | 39528.188 | 8665 | 33482.367 | 4958
41392.844 | 19397 | 39921.637 | 48199 |  | 39783.156 | 8066 | 33699.785 | 4718
41631.875 | 20136 | 40175.234 | 48052 |  | 40038.125 | 7776 | 33917.203 | 4499
41870.906 | 19573 | 40428.832 | 46432 |  | 40293.094 | 7459 | 34134.621 | 4105
42109.938 | 20335 | 40682.43 | 46767 |  | 40548.062 | 7119 | 34352.039 | 4022
42348.969 | 20051 | 40936.027 | 44646 |  | 40803.031 | 6686 | 34569.457 | 3865
42588 | 20628 | 41189.625 | 44711 |  | 41058 | 6496 | 34786.875 | 3477
42827.031 | 20523 | 41443.223 | 42459 |  | 41312.969 | 6046 | 35004.293 | 3427
43066.062 | 20814 | 41696.82 | 42770 |  | 41567.938 | 6022 | 35221.711 | 3199
43305.094 | 21027 | 41950.418 | 41169 |  | 41822.906 | 5641 | 35439.129 | 3073
43544.125 | 21070 | 42204.016 | 40946 |  | 42077.875 | 5441 | 35656.547 | 2927
43783.156 | 21325 | 42457.613 | 39420 |  | 42332.844 | 5044 | 35873.965 | 2755
44022.188 | 21312 | 42711.211 | 39503 |  | 42587.812 | 4923 | 36091.383 | 2730
44261.219 | 22146 | 42964.809 | 37825 |  | 42842.781 | 4579 | 36308.801 | 2525
44500.25 | 21655 | 43218.406 | 38400 |  | 43097.75 | 4380 | 36526.219 | 2539
44739.281 | 22227 | 43472.004 | 36374 |  | 43352.719 | 4138 | 36743.637 | 2184
44978.312 | 22216 | 43725.602 | 36722 |  | 43607.688 | 3999 | 36961.055 | 2052
45217.344 | 22449 | 43979.199 | 34552 |  | 43862.656 | 3939 | 37178.473 | 1965
45456.375 | 22214 | 44232.797 | 34974 |  | 44117.625 | 3635 | 37395.891 | 1866
45695.406 | 22989 | 44486.395 | 33563 |  | 44372.594 | 3502 | 37613.309 | 1774
45934.438 | 22692 | 44739.992 | 33756 |  | 44627.562 | 3303 | 37830.727 | 1696
46173.469 | 23578 | 44993.59 | 32057 |  | 44882.531 | 3127 | 38048.145 | 1646
46412.5 | 23031 | 45247.188 | 32254 |  | 45137.5 | 3062 | 38265.562 | 1468
46651.531 | 23846 | 45500.785 | 30899 |  | 45392.469 | 2833 | 38482.98 | 1411
46890.562 | 23721 | 45754.383 | 30899 |  | 45647.438 | 2682 | 38700.398 | 1357
47129.594 | 24192 | 46007.98 | 29153 |  | 45902.406 | 2567 | 38917.816 | 1210
47368.625 | 24249 | 46261.578 | 29455 |  | 46157.375 | 2389 | 39135.234 | 1209
47607.656 | 24562 | 46515.176 | 27974 |  | 46412.344 | 2303 | 39352.652 | 1083
47846.688 | 24654 | 46768.773 | 28215 |  | 46667.312 | 2278 | 39570.07 | 992
48085.719 | 24659 | 47022.371 | 26597 |  | 46922.281 | 2122 | 39787.488 | 939
48324.75 | 25128 | 47275.969 | 27135 |  | 47177.25 | 2101 | 40004.906 | 914
48563.781 | 24728 | 47529.566 | 25655 |  | 47432.219 | 1953 | 40222.324 | 796
48802.812 | 25870 | 47783.164 | 25614 |  | 47687.188 | 1813 | 40439.742 | 754
49041.844 | 25203 | 48036.762 | 24479 |  | 47942.156 | 1726 | 40657.16 | 724
49280.875 | 25900 | 48290.359 | 24650 |  | 48197.125 | 1726 | 40874.578 | 585
49519.906 | 25257 | 48543.957 | 23444 |  | 48452.094 | 1509 | 41091.996 | 613
49758.938 | 26241 | 48797.555 | 23410 |  | 48707.062 | 1520 | 41309.414 | 583
49997.969 | 25737 | 49051.152 | 22590 |  | 48962.031 | 1329 | 41526.832 | 532
50237 | 26847 | 49304.75 | 22567 |  | 49217 | 1369 | 41744.25 | 483
50476.031 | 26350 | 49558.348 | 21143 |  | 49471.969 | 1267 | 41961.668 | 458
50715.062 | 26784 | 49811.945 | 21093 |  | 49726.938 | 1201 | 42179.086 | 423
50954.094 | 27016 | 50065.543 | 20113 |  | 49981.906 | 1133 | 42396.504 | 388
51193.125 | 26738 | 50319.141 | 19906 |  | 50236.875 | 993 | 42613.922 | 381
51432.156 | 27409 | 50572.738 | 19303 |  | 50491.844 | 1013 | 42831.34 | 321
51671.188 | 27141 | 50826.336 | 19236 |  | 50746.812 | 933 | 43048.758 | 334
51910.219 | 27648 | 51079.934 | 18206 |  | 51001.781 | 844 | 43266.176 | 288
52149.25 | 26804 | 51333.531 | 18138 |  | 51256.75 | 862 | 43483.594 | 306
52388.281 | 27797 | 51587.129 | 17557 |  | 51511.719 | 765 | 43701.012 | 275
52627.312 | 27045 | 51840.727 | 17454 |  | 51766.688 | 717 | 43918.43 | 238
52866.344 | 28140 | 52094.324 | 16614 |  | 52021.656 | 698 | 44135.848 | 233
53105.375 | 27489 | 52347.922 | 16720 |  | 52276.625 | 604 | 44353.266 | 204
53344.406 | 28251 | 52601.52 | 15784 |  | 52531.594 | 605 | 44570.684 | 191
53583.438 | 27822 | 52855.117 | 15724 |  | 52786.562 | 563 | 44788.102 | 184
53822.469 | 28513 | 53108.715 | 14902 |  | 53041.531 | 502 | 45005.52 | 176
54061.5 | 28391 | 53362.312 | 15165 |  | 53296.5 | 464 | 45222.938 | 176
54300.531 | 28426 | 53615.91 | 14400 |  | 53551.469 | 440 | 45440.355 | 138
54539.562 | 28664 | 53869.508 | 14246 |  | 53806.438 | 421 | 45657.773 | 146
54778.594 | 28436 | 54123.105 | 13735 |  | 54061.406 | 403 | 45875.191 | 119
55017.625 | 28947 | 54376.703 | 13555 |  | 54316.375 | 404 | 46092.609 | 109
55256.656 | 28466 | 54630.301 | 13049 |  | 54571.344 | 372 | 46310.027 | 120
55495.688 | 28866 | 54883.898 | 12993 |  | 54826.312 | 326 | 46527.445 | 105
55734.719 | 28531 | 55137.496 | 12225 |  | 55081.281 | 299 | 46744.863 | 83
55973.75 | 28911 | 55391.094 | 12303 |  | 55336.25 | 296 | 46962.281 | 99
56212.781 | 28824 | 55644.691 | 11682 |  | 55591.219 | 265 | 47179.699 | 91
56451.812 | 29037 | 55898.289 | 11526 |  | 55846.188 | 230 | 47397.117 | 70
56690.844 | 28353 | 56151.887 | 10925 |  | 56101.156 | 228 | 47614.535 | 50
56929.875 | 29166 | 56405.484 | 10896 |  | 56356.125 | 210 | 47831.953 | 72
57168.906 | 28466 | 56659.082 | 10582 |  | 56611.094 | 199 | 48049.371 | 49
57407.938 | 28635 | 56912.68 | 10238 |  | 56866.062 | 183 | 48266.789 | 53
57646.969 | 28428 | 57166.277 | 10009 |  | 57121.031 | 166 | 48484.207 | 53
57886 | 29198 | 57419.875 | 9690 |  | 57376 | 158 | 48701.625 | 41
58125.031 | 28703 | 57673.473 | 9412 |  | 57630.969 | 161 | 48919.043 | 35
58364.062 | 28666 | 57927.07 | 9222 |  | 57885.938 | 155 | 49136.461 | 31
58603.094 | 28840 | 58180.668 | 9278 |  | 58140.906 | 124 | 49353.879 | 28
58842.125 | 28285 | 58434.266 | 8804 |  | 58395.875 | 114 | 49571.297 | 20
59081.156 | 29337 | 58687.863 | 8538 |  | 58650.844 | 127 | 49788.715 | 23
59320.188 | 28128 | 58941.461 | 8394 |  | 58905.812 | 128 | 50006.133 | 18
59559.219 | 28943 | 59195.059 | 8179 |  | 59160.781 | 102 | 50223.551 | 18
59798.25 | 28338 | 59448.656 | 8013 |  | 59415.75 | 92 | 50440.969 | 15
60037.281 | 28790 | 59702.254 | 7675 |  | 59670.719 | 107 | 50658.387 | 17
60276.312 | 28074 | 59955.852 | 7349 |  | 59925.688 | 74 | 50875.805 | 16
60515.344 | 28498 | 60209.449 | 7331 |  | 60180.656 | 81 | 51093.223 | 10
60754.375 | 28367 | 60463.047 | 7066 |  | 60435.625 | 77 | 51310.641 | 10
60993.406 | 28511 | 60716.645 | 6975 |  | 60690.594 | 73 | 51528.059 | 6
61232.438 | 27848 | 60970.242 | 6663 |  | 60945.562 | 61 | 51745.477 | 10
61471.469 | 27939 | 61223.84 | 6645 |  | 61200.531 | 69 | 51962.895 | 7
61710.5 | 28253 | 61477.438 | 6397 |  | 61455.5 | 51 | 52180.312 | 4
61949.531 | 27983 | 61731.035 | 6211 |  | 61710.469 | 43 | 52397.73 | 4
62188.562 | 28041 | 61984.633 | 6180 |  | 61965.438 | 51 | 52615.148 | 4
62427.594 | 27670 | 62238.23 | 5894 |  | 62220.406 | 35 | 52832.566 | 5
62666.625 | 28497 | 62491.828 | 5731 |  | 62475.375 | 39 | 53049.984 | 2
62905.656 | 27643 | 62745.426 | 5684 |  | 62730.344 | 31 | 53267.402 | 2
63144.688 | 28031 | 62999.023 | 5501 |  | 62985.312 | 23 | 53484.82 | 1
63383.719 | 27041 | 63252.621 | 5303 |  | 63240.281 | 22 | 53702.238 | 0
63622.75 | 27986 | 63506.219 | 5200 |  | 63495.25 | 21 | 53919.656 | 3
63861.781 | 26832 | 63759.816 | 5160 |  | 63750.219 | 23 | 54137.074 | 3
64100.812 | 27818 | 64013.414 | 4896 |  | 64005.188 | 29 | 54354.492 | 0
64339.844 | 26956 | 64267.012 | 4739 |  | 64260.156 | 14 | 54571.91 | 1
64578.875 | 26908 | 64520.609 | 4526 |  | 64515.125 | 17 | 54789.328 | 0
64817.906 | 27360 | 64774.207 | 4558 |  | 64770.094 | 12 | 55006.746 | 0
65056.938 | 27050 | 65027.805 | 4478 |  | 65025.062 | 11 | 55224.164 | 0
65295.969 | 11817015 | 65281.402 | 136058 |  | 65280.031 | 68 | 55441.582 | 1